TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-20-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1015	    0.606	    1.311	    0.579	   95.605	    2.354	    0.109	    0.006	    0.007	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.034	N/A	07/19/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.666	    1.271	    0.578	   95.848	    2.082	    0.116	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.225	0.000	07/19/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.395	    0.200	    0.581	   96.121	    2.176	    0.078	    0.011	    0.010	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.032	  -72.851	07/19/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1021	    0.016	    2.405	    0.585	   94.203	    2.928	    0.298	    0.034	    0.062	    0.019	    0.019	    0.007	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.007	  -23.073	07/19/2025	
8549	WT 2 System Check	       999	    0.002	    2.490	    0.572	   96.156	    1.340	    0.012	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1321.840	 -114.609	07/20/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.600	    1.364	    0.580	   95.451	    2.453	    0.114	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.805	  -68.107	07/19/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1016	    0.008	    2.201	    0.581	   94.453	    3.170	    0.159	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.532	 -102.432	07/19/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.002	    2.041	    0.574	   95.799	    2.120	    0.038	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.755	 -109.375	07/19/2025