TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-14-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1013	    0.817	    0.828	    0.576	   96.532	    1.724	    0.077	    0.009	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.695	N/A	05/13/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1014	    0.973	    0.371	    0.574	   97.086	    1.430	    0.107	    0.012	    0.011	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1338.300	0.000	05/13/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1012	    1.484	    0.160	    0.579	   96.764	    1.429	    0.122	    0.018	    0.016	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.780	 -103.060	05/13/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1020	    0.007	    2.312	    0.583	   94.288	    3.100	    0.208	    0.020	    0.034	    0.010	    0.010	    0.005	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.896	  -33.527	05/13/2026	
8549	WT 2 System Check	       997	    0.000	    2.567	    0.571	   96.368	    1.045	    0.019	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1319.225	 -116.706	05/13/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.684	    0.988	    0.575	   96.400	    1.832	    0.075	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.505	  -62.660	05/13/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1008	    0.000	    2.258	    0.575	   95.655	    2.031	    0.052	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.613	 -109.203	05/13/2026