TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-15-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.524	    1.306	    0.574	   96.397	    1.683	    0.076	    0.006	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.887	N/A	05/14/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.599	    1.288	    0.577	   95.977	    1.986	    0.129	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.309	0.000	05/14/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.454	    0.209	    0.582	   95.966	    2.236	    0.099	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.011	  -69.173	05/14/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1017	    0.014	    2.371	    0.582	   94.531	    2.779	    0.221	    0.021	    0.036	    0.010	    0.010	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.290	  -39.415	05/14/2025	
8549	WT 2 System Check	      1001	    0.000	    2.220	    0.570	   96.657	    1.073	    0.045	    0.002	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.962	 -114.986	05/14/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.638	    1.108	    0.574	   96.586	    1.560	    0.085	    0.009	    0.008	    0.002	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.358	  -60.050	05/14/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1008	    0.008	    2.228	    0.576	   95.429	    2.242	    0.088	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.248	 -107.711	05/14/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1017	    0.007	    2.041	    0.578	   94.985	    2.858	    0.105	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.548	  -94.660	05/14/2025